Таблиця S1. 
Приготування зразків для дослідження лінійності, прецизійності, правильності
	№
	mнавшампуню, мг
	mнавсолі (NaCl), мг
	V (діоксану 
0.5 мг/мл), мкл
	V (води дистильованої), мкл

	1
	1012.5 
	503.7
	10
	40

	2
	1001.6
	501.8
	15
	35

	3
	998.7
	500.7
	20
	30

	4
	1004.6
	499.9
	25
	25

	5
	1014.9
	500.0
	30
	20

	6
	1003.0
	500.1
	35
	15

	7
	1020.1
	505.1
	40
	10

	8
	996.9
	500.3
	45
	5

	9
	1011.2
	500.1
	50
	-

	10
	1004.6
	500.3
	-
	-



Таблиця 2. Температура кипіння діоксану та деяких спиртів 
	1,4-діоксан
	101°С

	Ізобутанол
	108°С

	2-бутанол
	Від 98 до 100°С

	Пропанол-1
	97.4°С

	Етанол
	78.3°С



[image: Изображение выглядит как текст, линия, График, снимок экрана

Автоматически созданное описание]
Рисунок S1. Хроматограмаводи без добавки діоксану.

[image: Изображение выглядит как текст, линия, диаграмма, График

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Hlk99116474]Рисунок S2. Хроматограма зразка шампуню без добавки діоксану.
[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, линия, снимок экрана

Автоматически созданное описание]
Рисунок S3. Хроматограма зразка шампуню з добавкою діоксану.

[image: Изображение выглядит как темнота, пространство, черный, снимок экрана

Автоматически созданное описание]
Рисунок S4. Графік залежності площі піка діоксану від його концентрації в зразку.
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