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	Рис. S1. Вплив часу (а) та потенціалу (б) накопичення на струм відновлення ЖЗС на 
[bookmark: _Hlk182177250][bookmark: _Hlk176089696][bookmark: _Hlk176092212]м-АЕ. с (ЖЗС) = 8.0∙10-6 моль/л, pH = 4.0,  v = 1.0 В/с, Енак = -0.05 B, tнак = 30 c




Таблиця S1. Вплив речовин різної природи на аналітичний  сигнал відновлення ЖЗС
	I0, мкА за відсутності компонента
	Досліджуваний компонент
	Співвідношення

	І, мкА за наявності компонента
	I/I0·100 %

	1.58±0.08
	Аскорбінова кислота
	1:2000
	1.54±0.07
	97.5

	
	Аспартам
	1:1000
	1.62±0.19
	102.5

	
	Натрій бензоат
	1:300
	1.51±0.03
	95.6

	
	Тартратна кислота 
	1:3000
	1.55±0.02
	98.1

	
	Глюкоза
	1:10000
	1.53±0.17
	96.8

	
	Цитратна кислота
	1:3000
	1.58±0.07
	100

	
	Сахарин
	1:150
	1.54±0.06
	97.5

	
	Натрій цикламат
	1:1000
	1.63±0.07
	103.2

	
	Спирт етиловий
	[bookmark: _Hlk182175662]*
	1.34±0.07
	84.8

	
	Сік 
	*
	1.53±0.34
	96.8

	
	Цукор
	1:10000
	1.51±0.07
	95.6


* Вміст спирту етилового та соку (мультифрукт) у робочому розчині φ = 10 %
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